**Nome commerciale**

**ColdChain Complete Temperature Indicators**

**Identificazione della società**

Venditore autorizzato: PROPAGROUP S.p.A.

Indirizzo: Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Torino) - Italy

www.propagroup.com - info@propagroup.com

Tel. +39 011 9507777 - Fax +39 011 9507800

1. **Descrizione ed applicazione**

I ColdChain Complete Temperature Indicators forniscono un monitoraggio dei prodotti sensibili alla temperatura. Si tratta di un indicatore visivo monouso che fornisce una prova accurata e irreversibile di un'escursione di temperatura fredda e calda oltre i campi indicati.

È disponibile in due formati: lo standard ColdChain Complete e ColdChain Complete XS.

1. **Caratteristiche tecniche**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specifiche** | |
| Accuratezza | ±1°C / ±2°F per entrambi gli indicatori di gelo e caldo |
| Indicazioni per la conservazione | Conservare in un ambiente buio tra 15°C - 25°C (59°F - 77°F), 35-55% RH |
| Data di scadenza | 1 anno |
| Attivazione | Indicatore di congelamento: nessuno / Indicatore caldo: linguetta |
| Posizionamento | ColdChain Complete: Posizionare l'indicatore il più vicino possibile al prodotto monitorato.  ColdChain Complete XS: far aderire o posizionare l'indicatore il più vicino possibile al prodotto da monitorare. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ColdChain Complete** | | | | | |
| Articolo | Campo di temperatura | Tempo per l’attivazione | | | Attivazione congelamento |
| Freeze & 3 Window Warm Indicator Card | | Brief | Moderate | Prolonged | Within |
| 27178 | 2°C - 8°C / 36°F - 46°F | 2 ore | 12 ore | 48 ore | 90 minuti |
| 27179 | 0°C - 8°C / 32°F - 46°F | 2 ore | 12 ore | 48 ore | 60 minuti |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Freeze & 3 Window Warm Indicator Card | | Brief | Moderate | Prolonged | Within |
| 27180 | 0°C - 25°C / 32°F - 77°F | - | - | 8 ore | 60 minuti |
| 27182 | 2°C - 25°C / 36°F - 77°F | - | - | 8 ore | 90 minuti |
| 27183 | 0°C - 8°C / 32°F - 46°F | - | - | 8 ore | 60 minuti |
| 27184 | 2°C - 8°C / 36°F - 46°F | - | - | 8 ore | 90 minuti |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ColdChain Complete XS** | | | | | |
| Articolo | Campo di temperatura | Tempo per l’attivazione | | | Attivazione congelamento |
| Freeze & 3 Window Warm Indicator Card | | Brief | Moderate | Prolonged | Within |
| CCC XS 2-8-8 | 2°C - 8°C / 36°F - 46°F | - | - | 8 ore | 90 minuti |
| CCC XS 0-8-8 | 0°C - 8°C / 32°F - 46°F | - | - | 8 ore | 60 minuti |
| CCC XS 2-8-48 | 2°C - 8°C / 36°F - 46°F | - | - | 48 ore | 90 minuti |
| CCC XS 0-8-48 | 0°C - 8°C / 32°F - 46°F | - | - | 48 ore | 60 minuti |
| CCC XS 0-25-8 | 0°C - 25°C / 32°F - 77°F | - | - | 8 ore | 60 minuti |
| CCC XS 2-25-8 | 2°C - 25°C / 36°F - 77°F | - | - | 8 ore | 90 minuti |



1. **Produzione e Qualità**

PROPAGROUP è certificata secondo la norma UNI EN ISO9001 / ISO14001 e produce secondo i requisiti delle principali norme europee ed internazionali del settore.

I valori qui riportati sono il risultato di prove di laboratorio standardizzate e sono dati esclusivamente a titolo indicativo al fine di facilitare la scelta e l’impiego dei prodotti. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo che ne deve fare.

**Realizzato:** Direzione Tecnica

**Revisionato:** Ufficio Qualità

**Approvato:** Direzione